Znak sprawy: WI.271.39.2017.GM-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE

PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

art.39 – 46  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1

Zamawiający:

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,
 ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Telefon: (48) 664-30-91 wew. 32

Telefaks: 664-21-03

e-mail m.gora@grojecmiasto.pl;

www.grojecmiasto.pl

NIP: 797-20-11-265; REGON: 670223310

Termin wykonania zamówienia   31.12.2018 r.

- I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Grójec. Usługa polega na wykonywaniu prac należących do konserwacji oświetlenia oraz remontach i usuwaniu awarii i obejmuje 142 obwody oświetleniowe oraz 3536 sztuk opraw oświetleniowych.

2. Zakres prac należących do konserwacji oświetlenia:

- Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach tj. regulacja sterowników oświetlenia

- Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenia nie zmniejszały ich sprawności. (w tym mycie i uzupełnienie brakujących kloszy opraw oświetleniowych) oraz usuwanie w czasie zimy ewentualnych sopli.

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniających prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych

- Wymiana uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacją sterującą – trafo) a źródłem światła; między innymi uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp - żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników, styczników, wyłączników, przełączników zmierzchowych, przełączników czasowych, zegarów, drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia, służących technicznej sprawności i eksploatacyjnej niezawodności. W tym także sterowników astronomicznych, dławików, ograniczników przepięciowych, przewodów i kabli zasilających itp.

- Konserwacja i bieżące naprawy szaf i skrzynek oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach i skrzynkach.

- Wycinka gałęzi drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych wykonywana w miarę potrzeb na wydzielonych obwodach oświetleniowych.

- Wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych linii oświetleniowych i urządzeń strefowych nie rzadziej niż raz na kwartał oraz zawiadomienie Zamawiającego o dokonanych naprawach i 100% sprawności oświetlenia.

- Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia i wyłączenia w koniecznych przypadkach.

- Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń (oraz ich rejestracja) od Zamawiającego, Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego i innych osób w formie telefonicznej pod nr ………………………… i poczty elektronicznej na adres …………………………..

- Likwidacja zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania w terminie do 18 godzin od chwili zgłoszenia wraz z przekazaniem informacji o sposobie i czasie ich likwidacji za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego (k.kaczanowska@grojecmiasto.pl)

- Zgłaszanie awarii kabli i przewodów będących w naprawie i powodujących czasowe zaciemnienie dróg.

- Niezwłoczne usunięcie (do czasu następnego, planowego w układzie pracy bezawaryjnej, zapalania się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego, w tym zawsze w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

- Pomiar rezystancji uziemień, oporności izolacji oprzewodowania oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary te muszą być wykonane w ciągu 2-óch miesięcy od dnia podpisania umowy, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie do prowadzenia takiej działalności.

- Wykonywanie pozostałych nieopisanych robót towarzyszących i innych występujących podczas konserwacji oraz utrzymywania prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

- Prowadzenie na bieżąco książki raportów robót konserwacyjnych, w której należy wpisywać zgłaszane usterki z podaniem czasu przyjęcia, miejsca usterki, sposobu i czasu jej usunięcia. Książkę raportów Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na każde żądanie.

- Na zlecenie Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonać wymiany wskazanych czynnych elementów oświetlenia tj. opraw, wysięgników itp. Koszty zakupionych elementów ponosi Zamawiający. Określa się, że wymianie będzie podlegać w roku do 40 opraw oświetleniowych z niezbędnym osprzętem .

3. Zakres prac związanych z zakupem i montażem elementów oświetlenia:

- Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy 90W- 12 szt. z wymianą na ul. Niepodległości poczynając od ul. Krótkiej z ul. Krótką, łącznie ze zbiegiem z ul. Lewiczyńską.

- Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy  36W – 2 szt. z  wymianą na ul. Żabiej .

- Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy 65W – 6 szt. z wymianą na terenie Gminy Grójec w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego

4. Wyniesienie dwóch układów pomiarowo sterowniczych z rozdzielnic stacyjnych Rejonu Energetycznego  Kozienice. Powyższe dotyczy rozdzielnic zlokalizowanych na terenie  miasta Grójca wskazanych przez Zamawiającego.

W wycenie należy uwzględnić warunki zawarte w załączniku nr 1 do umowy – „Zasadach współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kozienice a Wykonawcą prowadzącym konserwację oświetlenia na terenie Gminy Grójec”.

II. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.  W szczególności przewiduje  w okresie  trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia zgodnego z jego przedmiotem, polegającego na powtórzeniu podobnych usług . Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia  zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony  byłby zrezygnować na każdym etapie  realizacji.

III.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020) – zwanej dalej Pzp. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana  przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania.

Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej   formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty.

Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje wraz z uzasadnieniem dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa – Zamawiający zaleca, aby Wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty.  Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).  Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej.

Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta ma być oznaczona także nazwą Wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej  i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą.

Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom. W związku z tym na kopercie należy podać dokładny adres Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej – nie dopuszczalne jest przesłanie oferty faksem lub drogą elektroniczną (oferta ma mieć formę wydruku – zapakowana jak w pkt. 1.5 siwz).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU

- Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie dotyczy

- warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł.

- Warunek zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a)Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie): 2 usług  polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego przez okres przynajmniej jednego roku w zakresie min. 1 500 opraw oświetleniowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna za spełniające warunek udziału w postępowaniu usługi zawierające wszystkie opisane wyżej elementy.

b)Wykonawca ma wykazać, że dysponuje: samochodem dostawczym – min. 2 szt., podnośnikiem samochodowym koszowym –min. 2 szt.

c)Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą jako kierownik budowy, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności elektrycznej; co najmniej jedną osobą przewidzianą jako brygadzista; co najmniej dwoma osobami przewidzianymi jako elektromonterzy, posiadającymi uprawnienia dom wykonywania prac w technologii PPN; co najmniej dwiema osobami przewidzianymi jako operatorzy podnośnika koszowego, posiadającymi uprawnienia UDT oraz co najmniej jedną osobą przewidzianą jako elektromonter, posiadającą aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do  1 kV.

V. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty – na podstawie rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016, poz. 1126), zwanego dalej rozporządzeniem:

5.1.w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1  pkt 1 Pzp:

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich  trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie– załącznik nr 4 do siwz;

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi budowlane były wykonywane,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy Gmina Grójec jest podmiotem, na rzecz którego usługi budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w wykazie najważniejszych zamówień, spełniających wymogi, określone w pkt. IV.3 siwz. Wykonawca ma przedłożyć dowody o których mowa powyżej w odniesieniu do wykonanych zamówień wskazanych w wykazie.

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 3.1 siwz – załącznik numer 2 do siwz;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do siwz;

5.2.w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.3.Na podstawie załączonych do oferty dokumentów, Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków oraz potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu. Brak załączenia wymaganego dokumentu zostanie uznany przez Zamawiającego jako podstawa do wykluczenia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

5.4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 4.1.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują̨ roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1-6 ustawy Pzp:

- Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.2. siwz.

5.6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2b siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.6 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub osoby uprawnionej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.Dokumenty mają być załączane do oferty w formach, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.9.W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp, dokumenty, wymienione w pkt. 5.2 siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego. Warunki, określone w pkt. 4.1. siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.10.Jako podmiot wspólny rozumie się również spółkę cywilną.

- POZOSTAŁE DOKUMENTY

6.1.Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt. V zobowiązany jest załączyć do oferty:

- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz,

- informację o podmiocie wspólnym – załącznik nr 3 do siwz – jeśli dotyczy,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy, (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie)

- wykaz narzędzi  i sprzętu ( z wyszczególnieniem sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia tj. samochód dostawczy – min. 2 szt, podnośnik samochodowy koszowy– min. 2 szt.

VII. 	SPOSÓB PODANIA CENY OFERTY

7.1.Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt I siwz zgodną z przedmiotem zamówienia.

7.2.Wykonawca ma podać ceny zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym.

7.3.Każda podana  cena  ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VIII.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

8.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena  za prowadzenie konserwacji– 60 %

Cena wykonania prac związanych z zakupem i montażem elementów oświetlenia – 20 %

Cena wyniesienia pięciu układów pomiarowo sterowniczych z rozdzielnic stacyjnych – 5 %

Termin likwidacji usterek oświetlenia kub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia - 15 %

8.2.Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:

- Kryterium 1 koszt prowadzenia konserwacji:

K1= (cena najniższej oferty / cena oferty ocenianej) x 100%

- Kryterium 2 koszt wykonania prac związanych z zakupem i montażem elementów oświetlenia:

K2= (cena najniższej oferty / cena oferty ocenianej) x 100%

- Kryterium 3 koszt wyniesienia układów pomiarowo sterowniczych

K3= (cena najniższej oferty / cena oferty ocenianej) x 100%

- Kryterium 4 termin likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia:

T= (najkrótszy termin likwidacji usterek oświetlenia/termin likwidacji usterek oświetlenia w ocenianej ofercie) x  100%

- SUMA PUNKTÓW: S = K1 x 0,60 + K2 x 0,20 + K3 x 0,05 +T x 0,15

8.3. Przez „cenę za prowadzenia konserwacji” zamawiający rozumie koszt wykonywania usług polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec z podatkiem VAT wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt. 2a – obejmujący przedmiot zamówienia określony w pkt I.1 SIWZ i załącznikach do SIWZ.

8.4. Przez „cenę wykonania prac związanych z zakupem i montażem elementów oświetlenia” zamawiający rozumie koszt wykonywania prac dodatkowych związanych z oświetleniem na terenie Gminy Grójec z podatkiem VAT wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt. 2b – obejmujący przedmiot zamówienia określony w pkt I.2 SIWZ.

8.5  Przez „cenę wykonania prac związanych z wyniesieniem  5 układów pomiarowo sterowniczych z rozdzielnic stacyjnych” zamawiający rozumie szacunkowy koszt wykonania niezbędnych prac przy założeniu ich średniej złożoności  z podatkiem VAT wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt. 2c

8.6. Przez termin likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia należy rozumieć czasokres podany w godzinach, wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt. 3,  przy czym nie może on być dłuższy niż 18 godzin.

8.7. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia

8.8.Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą sumę punktów.

IX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferty złożone będą ważne przez  30 dni od upływu terminu składania ofert tj. licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

- UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ SPOSÓB KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

  - Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem oraz drogą elektroniczną (wyłącznie zeskanowany dokument), pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem.

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Marek Gora, tel/fax 48 664 30 93

e-mail: m.gora@grojecmiasto.pl

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek taki powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Wszystkie odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.przetargi.gminagrojec.pl.

  - Adres na który należy przesyłać korespondencję: Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul.Józefa 
Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, faksem na numer 48 664 30 93 lub drogą elektroniczną na adres: m.gora@grojecmiasto.pl  (wyłącznie zeskanowany dokument).

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć, w kopercie zgodnie z opisem w pkt. 1 siwz,  do dnia 12.12.2017 roku 
do godz. 12.00  w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, pokój numer 22 (Sekretariat).

- OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.12.2017 roku o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, ul.Józefa Piłsudskiego 47, pok. nr 34,(Sala Konferencyjna).

- TRYB OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

- WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 3 500,00,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.

47 1240 5703 1111 0000 4899 2268

- INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- WARUNKI UMOWY

16.1.Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na  5 dni  przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. W umowie tej powinny być określone w szczególności zasady wystawiania faktur przez podmiot wspólny.

16.2.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób przewidzianych jako kierownicy budowy, wraz z ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy oc lub innego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej ceny ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ważną umowę ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza- w przypadku podmiotu wspólnego- aby w/w warunek ubezpieczenia spełniały łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego,

16.3.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót,

- wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,

- wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,

- gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,

16.4.W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca ma zawiadomić o tym Zamawiającego pod rygorem nieuznania dokumentów i poleceń, wydanych przez tą osobę oraz przedłożyć dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących kwalifikacji, określonych w siwz.

16.5.Zmiana podwykonawców

Jeśli wykonawca korzystał z wiedzy i doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp innych podmiotów przy składaniu oferty- na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp- zobowiązany jest w przypadku zmiany podwykonawców przedstawić dokumenty, potwierdzające że nowy podwykonawca posiada co najmniej takie samo doświadczenie i wiedzę jak ten wskazany w ofercie na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia oraz dokumenty wymienione w pkt. 5.2 siwz.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: faksem (lub e-mailem) i pisemnie Wykonawców o wyborze oferty.

Po powzięciu wiadomości o wynikach postępowania wybrany Wykonawca ma przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie zawarcia umowy w okresie 5 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w kolejnym terminie, Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, z pominięciem uprzednio wybranej.

XIX. 	Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Informacja o podmiocie wspólnym – załącznik nr 3,

- Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4,

- Wykaz osób – załącznik nr 5,

ZAŁĄCZNIK NR 1

Pieczęć oferenta					              			……………………..…… dnia .......................

tel./fax./e-mail ...............................................................................

NIP……………………. REGON.…………………………………….

wypełnić w przypadku braku danych na pieczęci

OFERTA

Dla  Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu

- Oferujemy wykonanie usługi polegającej na: Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r za łączną  cenę:

netto ............................... zł. + podatek VAT ............ % (.................................zł.), tj. brutto...............................zł. (słownie:........................................................................................................................................................................ zł.)

- Na łączną cenę ofertową składa się:

- cena ryczałtowa za prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w roku 2018 w zakresie wynikającym z zapisów w SIWZ (pkt. I.2) za cenę netto ............................... zł. + podatek VAT ............ % (.................................zł.), tj. brutto...............................zł. (słownie:........................................................................................................................................................................ zł.)

- cena ryczałtowa za zakup i montaż elementów oświetlenia w zakresie wynikającym z treści SIWZ (pkt I.3) za cenę netto ............................... zł. + podatek VAT ............ % (.................................zł.), tj. brutto...............................zł. (słownie:........................................................................................................................................................................ zł.)

- cena ryczałtowa za wyniesienie układów pomiarowo sterowniczych z rozdzielnic stacyjnych w zakresie wynikającym z treści SIWZ (pkt I.4) za cenę netto ............................... zł. + podatek VAT ............ % (.................................zł.), tj. brutto...............................zł. (słownie:........................................................................................................................................................................ zł.)

- Oferujemy termin likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania …………. godzin od daty zgłoszenia.

- Oferujemy realizację zamówienia w terminie: do 31.12.2018 roku.

- Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na zakupione i zamontowane elementy oświetlenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy jej postanowienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy powierzyć podwykonawcom  w części* (niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

.....................................

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Przystępując do postępowania na „Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.” |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020). |  |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |  |
| Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie IV SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) |  |
| Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia |  |
| Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ..................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik numer 3 do siwz

……………………………

(pieczęć adresowa wykonawcy/

Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty:

- nazwa: ........................................................, z siedzibą w ....................................................., przy ulicy .....................................................................................................................;

- nazwa:......................................................., z siedzibą w ......................................................., przy ulicy ..............................................................................................................................;

c) ………………………………………………………………………………………………..

2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:

a) Pan/Pani ………………………………………………………………………………………..;

b) ………………………………………………………………………………………………….;

Zakres upoważnienia wynika z załączonego pełnomocnictwa

3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….., dnia …………………………                      podpis: ……………………

Załącznik nr 4 do SIWZ

............................................................................

(pieczęć adresowa wykonawcy/

Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

- Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi: 
„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r” 
wskazuję, że oferent zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące usługi :

| Nazwa zamawiającego-adres | Przedmiot zamówienia | Data wykonania (rozpoczęcia- dzień, miesiąc i rok; zakończenia – dzień, miesiąc i rok) | Miejsce wykonania | Całkowita wartość (brutto zł). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

- w załączeniu dokumenty potwierdzające, że w/w roboty  zostały wykonane należycie

............................................................................

/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
             do podpisywania oferty/

dnia....................................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Oferenta

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

wraz z danymi na temat ich  kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych  przez nich czynności

| Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Doświadczenie zawodowe | Nr i data uprawnień budowlanych | Nr członkowski w Izbie Inżynierów Budownictwa | Podstawa dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy (1 os.) |  |  |  |  |  |  |
| Brygadzista (1 os.) |  |  |  |  |  |  |
| Elektromonterzy z upraw. PPN (2 os.) |  |  |  |  |  |  |
| Operatorzy podnośnika koszowego (2)os. |  |  |  |  |  |  |
| Elektromonter z upraw. SEP do 1 kV (1 os.) |  |  |  |  |  |  |

*należy określić sposób dysponowania w/w osobą np. zatrudnienie na podstawie umowy, oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jaki?).

…………………………….....

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………….		…………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………...

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w  wykonaniu zamówienia na:

……………………………………………………………………………………………………….

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

…………………………………..

(podpis i pieczęć  wykonawcy)