Grójec, dn. 23.02.2018r

WI.271.11.2018.ARO-4

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

„Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową”

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania budowy kanalizacji i nawierzchni.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia opłat o zajęcie pasa drogowego na okres robót.

2. Wnioskujemy zamianę rur wipro dn 700 (niewielu producentów nadal wytwarza rury tej średnicy, powoduje to nieuzasadnione windowanie cen) na rury z tworzyw sztucznych, np.  rury strukturalne PP lub PE.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rur WIPRO DN 700 na rury strukturalne PP lub PE.

3. Czy Zamawiający uzna zdolności techniczne za spełnione, jeśli wykonawca wykaże 2 budowy drogi o wartości 800.000,00 zł każda  i 2 budowy kanalizacji o wartości 800.000,00 zł każda?

Zamawiający nie dokonuje zmian „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.  budowa  drogi wraz  z  kanalizacją deszczową lub sanitarną o wartości  co najmniej 1 600 000,00 zł brutto - osobno każda z robót”