WI.271.24.2019.KOI -1 Grójec, dnia 19.08.2019 r.

**WYJAŚNIENIA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn: ***„Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu”.***

**Pytanie:**

Czy celem potwierdzenia, że oferowane roboty (hala pneumatyczna) spełniają minimalne wymagania, Zamawiający będzie żądał złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1. dokument wdany przez instytut techniki Budowlanej lub inny akredytowany instytut budownictwa lub pożarnictwa potwierdzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacji osób (dla ilości 300 os.) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszania powłoki pneumatycznej,
2. kartę techniczną systemu grzewczo – nadmuchowego potwierdzoną przez producenta potwierdzającą spełnianie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwierdzającą okres gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji,
3. atesty lub certyfikaty potwierdzające trudnozapalność wszystkich powłok użytych do produkcji hali
4. wszystkie niezbędne deklaracje, certyfikaty, atesty wymagane przepisy prawa dla tego rodzaju obiektów tymczasowych.

Żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań już na etapie składania ofert daje potwierdzenie, że Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia jest w stanie spełnić świadczenie objęte przedmiotem umowy. Nadmieniamy, że firmy, które nie posiadają stosownych opinii/ dokumentów mogą nie wykonać zadania ze  względów proceduralnych tj. na etapie realizacji inwestycji może dojść do sytuacji, gdzie organ Straży Pożarnej (jeden z uczestników komisji odbiorowej, niezbędnej do oddania do użytkowania nie dokona takiego odbioru i przedmiot inwestycji nie zostanie dopuszczony do użytkowania. Głównym zagrożeniem takiej inwestycji jest niezgodność wykonania hali zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą w/w dokumentów, jednakże Wykonawca na etapie składania oferty zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla hali pneumatycznej będącej przedmiotem zamówienia, które zostały określone w Części I pkt 4.2.6 Programu Funkcjonalno Użytkowego(zał. nr 8 do SIWZ).